Informe Técnico: Tira de LED Ref.24-1501

Informacion General

- Fecha de redacción: 16 de octubre de 2025

- Destinatario: PEPE

Asunto

En referencia a la tira de LED ref.24-1501 de nuestro catálogo.

Documentacion

- Doc. de Autorización de Devolucion:

- Fecha petición de autorización:

- Albarán:

- Material entregado:

Análisis de la Situacion

La tira de LED ref. 24-1501 presenta los siguientes problemas:

- Desgaste prematuro en algunos puntos.

- Inconsistencias en la intensidad lumínica.

Análisis Tecnico

Detalles técnicos adicionales sobre la tira de LED y su funcionamiento:

- Voltaje nominal: 12V

- Consumo de energía: 5W/m

- Temperatura de funcionamiento: -20 ºC a 60 ºC

Recomendaciones

- Realizar un análisis detallado de la calidad de los componentes.

- Verificar las condiciones de almacenamiento y transporte.

Conclusiones

Tras evaluar la tira de LED, se concluye lo siguiente:

- Se requiere una revisión exhaustiva por parte del equipo tecnico.

- Se recomienda realizar pruebas adicionales para identificar las causas de los problemas.

Realizado por:

Dpto. Tecnico Ilutrek

carlos@ilutrek.es

661631573

www.ilutrek.es

Una vez transcurridos 15 días desde el envío de este informe, se considerará cerrado el expediente, sin posibilidad de aceptar ninguna objeción a esta resolución.

INFORMACION SOBRE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

Se aplicará un 10% de depreciación al siguiente material devuelto en perfecto estado o para productos con incidencia de mal funcionamiento o no funciona y se verifiquen que funcionan correctamente:

• Drivers y fuentes de alimentación incluidos en nuestro catálogo.

• Tiras de led (IP20) cortadas a medida, siempre que Ilutrek de la conformidad a que se proceda a la devolución, según sus criterios.

Se aplicará un 15% de depreciación al siguiente material devuelto en perfecto estado o para productos con incidencia de mal funcionamiento o no funciona y se verifiquen que funcionan correctamente:

• Drivers y fuentes de alimentación solicitados por el cliente, no incluidos en nuestro catálogo.

No se aceptarán la devolución/abono o cambio de los siguientes materiales:

• Productos de fabricación especial.

• Perfiles cortados a medida.

• Tira de led IP65 cortadas a medida

• Tira de led IP68 cortadas a medida

• Tira de led 220v cortadas a medidas.

• Productos descatalogados (más de 1 año)

• Trabajos adicionales como soldaduras, montajes….

Les recordamos que las devoluciones de material en perfecto estado deben estar dentro del plazo estipulado y en su embalaje original con toda su documentacion.

El presente documento, y de acuerdo con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en vigor desde el 25/05/2018, responde a la solicitud expresa por parte del receptor y con carácter operativo en su relación con ILUTREK S.L.

ILUTREK, S.L.